## Hoja1
EGRESOS ANUALES
[15 empty] | ITEM | CONCEPTO | EGRESOS
[15 empty] | 1 | Opex Anual Planta Gasificadora | 35741.1
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE | [10 empty] | 2 | Coste de Personal para viñedo, planta gasificadora e instalación fotovoltaica | 391690
C01.1 | ESTRUCTURA DE SOPORTE¦ | 300 € / cadena | 84 | 25.200.000,00 € | [10 empty] | 3 | Mantenimiento del Viñedo | 46370
| Estructura de soporte de 4,5 metros de altura | [13 empty] | 4 | Transporte de Biomasa | 13297
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 45 | 135.000,00 € | [11 empty] | Total Egresos Anuales | 487098.1
Mano de obra del hincado y montaje de estructura de soporte
| ALQUILER MÁQUINA HINCADO | 2.000 € / jornada | 20 | 40.000,00 €
Alquiler máquina hincado
C01.2 | SEGUIDORES SOLARES | 200.000 € / unidad | 70 | 14.000.000 €
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 15 | 45 | [10 empty] | INGRESOS ANUALES
| Mano de obra del montaje e instalación de los seguidores solares | [13 empty] | ITEM | CONCEPTO | INGRESOS
C01.3 | MÓDULO SOLAR¦ | 104.64 | 159.6 | 16.700.544,00 € | [10 empty] | 1 | Ahorros en Riego | 10764.32
| Trina Solar TSM-400-NEG9-28 | [13 empty] | 2 | Ahorro en Combustible | 1965.83
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 30 | 90.000,00 € | [10 empty] | 3 | Ahorro en Agua
| Mano de obra del montaje e instalación de módulos fotovoltaicos | [13 empty] | 4 | Ingresos del Viñedo | 411292.11
[15 empty] | 5 | Venta de Energía - Contrato PPA | 1525000
[15 empty] | 6 | Venta de Energía - Mercado Eléctrico | 4955077
C01.4 | INVERSOR TRIFÁSICO¦ | 1.893,42 € | 420 | 795.236,4 € | [11 empty] | Total Ingresos Anuales | 6904099.26
Huawei SUN 2000-125KTL-MO
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 5 | 15.000,00 €
Mano de obra del montaje e instalación de inversores fotovoltaicos
C01.5 | CABLEADO CONTINUA¦ | 4,22/m
Cable Unifilar 16mm2 SOLAR PV ZZ-F
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 10 | 30.000,00 €
Mano de obra de colocación cableado
C01.6 | CABLEADO CONTINUA¦ | 16,9€ /m
Cable RZ1-K 1X120 mm2
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 5 | 15.000,00 €
Mano de obra de colocación cableado
C01.7 | Protecciones en DC¦ | 4,71€ / unidad | 319.2 | 1.503.432,00 €
Fusible 15 A 1000 VDC 10x38 ZTPV-25 de DC Solar Energy
| Modelo KFD16.T204 del fabricante Kraus&Naimer | 36,1€ / unidad | 84 | 3.032.400,00 €
| Descargador de sobretensiones 1000V MD BF3-40 | 42,9 € / unidad | 84 | 3.603.600,00 €
C01.8 | Protecciones en AC¦ | 808,81€ / unidad | 35 | 28.308,35 €
Interruptor automático LZMC2-A300-I 111941 EATON ELECTRIC Interruptor magnetotérmico LZM, 3P, 300A
| Interruptor diferencial modelo 3VA9323-0RL30 de SIEMENS | 1.981,44€ / unidad | 35 | 69.340,4 €
| Limitador contra sobretensiones transitorias 230/400 AC de la marca Solera | 389,84€ / unidad | 35 | 13.644,4 €
C01 | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | TOTAL | 65.337.121,8 €
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE
C01.1 | ESTRUCTURA DE SOPORTE¦ | 300 € / cadena | 84 | 25.200.000,00 €
Estructura de soporte de 4,5 metros de altura
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 45 | 135.000,00 €
Mano de obra del hincado y montaje de estructura de soporte
| ALQUILER MÁQUINA HINCADO | 2.000 € / jornada | 20 | 40.000,00 €
Alquiler máquina hincado
C01.2 | SEGUIDORES SOLARES | 200.000 € / unidad | 70 | 14.000.000 €
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 15 | 45
Mano de obra del montaje e instalación de los seguidores solares
C01.3 | MÓDULO SOLAR¦ | 104.64 | 159.6 | 16.700.544,00 €
Trina Solar TSM-400-NEG9-28
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 30 | 90.000,00 €
Mano de obra del montaje e instalación de módulos fotovoltaicos
C01.4 | INVERSOR TRIFÁSICO¦ | 1.893,42 € | 420 | 795.236,4 €
Huawei SUN 2000-125KTL-MO
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 5 | 15.000,00 €
Mano de obra del montaje e instalación de inversores fotovoltaicos
C01.5 | CABLEADO CONTINUA¦ | 4,22/m
Cable Unifilar 16mm2 SOLAR PV ZZ-F
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 10 | 30.000,00 €
Mano de obra de colocación cableado
C01.6 | CABLEADO CONTINUA¦ | 16,9€ /m
Cable RZ1-K 1X120 mm2
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 5 | 15.000,00 €
Mano de obra de colocación cableado
C01.7 | Protecciones en DC¦ | 4,71€ / unidad | 319.2 | 1.503.432,00 €
Fusible 15 A 1000 VDC 10x38 ZTPV-25 de DC Solar Energy
| Modelo KFD16.T204 del fabricante Kraus&Naimer | 36,1€ / unidad | 84 | 3.032.400,00 €
| Descargador de sobretensiones 1000V MD BF3-40 | 42,9 € / unidad | 84 | 3.603.600,00 €
MANO DE OBRA¦
Mano de obra de colocación cableado
C01.8 | Protecciones en AC¦ | 808,81€ / unidad | 35 | 28.308,35 €
Interruptor automático LZMC2-A300-I 111941 EATON ELECTRIC Interruptor magnetotérmico LZM, 3P, 300A
| Interruptor diferencial modelo 3VA9323-0RL30 de SIEMENS | 1.981,44€ / unidad | 35 | 69.340,4 €
| Limitador contra sobretensiones transitorias 230/400 AC de la marca Solera | 389,84€ / unidad | 35 | 13.644,4 €
C01 | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | TOTAL | 65.337.121,8 €
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE
C02.1 | ALQUILER BIODIGESTOR LOCAL (500 m3 - 500 Ton) | 1000 € / mensual | 12 | 12000
Alquiler del Biodigestor mediano (mensual)
| MANTENIMIENTO | 50 € / mensual | 12 | 600
Mantenimiento compartido mensual del Biodigestor
C02.2 | TRANSPORTE DEL MATERIAL (Menos de 50 km) | 0.05 € / Kg | 265951 | 13297
| MANO DE OBRA¦ | 50 € / jornada diaria laborada | 24 | 1200
Mano de obra del personal requerido para cargue y descargue del material
C02 | USO DEL BIODIGESTOR |  | TOTAL | 27097
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE
C03.1 | LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 1000 | 1 | 1000
Permisos de construcción
C03.2 | PERMISOS AMBIENTALES | 1250 | 1 | 1250
Estudios de Impacto Ambiental y permisos de us de suelo
| REGULACIONES LOCALES Y NACIONALES | 750 | 1 | 1000
Cumplir con normativas específicas incluyen tarifas administrativas
C03.3 | COSTOS DE ESTUDIOS NORMATIVOS | 500 | 1 | 500
| EVALUACIONES DE RIESGOS | [7 empty] | Sistema Fotovoltaico |  | Planta de Gasificación | Licencias, estudios previos, permisos y estudios normativos. | Maquinaria Eléctrica
| Variables de acuerdo a la profundidad del estudio | [6 empty] | Inversión Inicial (€) | 56,118M |  | 422,49K | 3,75K | 275K
C03.4 | COSTOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA A LA RED |  | 1
| Conexión a la red | [6 empty] | TOTAL | 56,82M €
| TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN | 0.01 € / kWh
| Costos de medición y monitoreo | 100 | 12 | 1200
C04 | PERMISOS - LICENSIAS - DISTRIBUCIÓN A LA RED |  | TOTAL
[9 empty] | AÑO | DESEMBOLSO INICIAL (Millones de Euros) | % TASA DE DESCUENTO | INGRESOS - EGRESOS (Millones de Euros) | TASA DE DESCUENTO DEL 10% | FLUJO DESCONTADO (Millones de Euros)
[9 empty] | 0 | -56.82 | - | -56.82 |  | -56.82
AÑO | FLUJOS DE CAJA | INGRESOS | EGRESOS | [5 empty] | 1 | 0 | - | 5.684 | 5.68 / ((1+0.09)^1) | 5.2147
0 | [14 empty] | TIR
1 | [8 empty] | 2 | 0 | 9% | 6.2524 | 6.25 / ((1+0.09)^2) | 5.2625 | 18.42%
2
3 | [8 empty] | 3 | 0 | 9% | 6.8776 | 6.88 / ((1+0.09)^3) | 5.3108 | VAN
4 | [14 empty] | 3.25
5 | [8 empty] | 4 | 0 | 9% | 7.5654 | 7.57 / ((1+0.09)^4) | 5.3595
6
7 | [8 empty] | 5 | 0 | 9% | 8.3219 | 8.32 / ((1+0.09)^5) | 5.4087
8
9 | [8 empty] | 6 | 0 | 9% | 9.1541 | 9.15 / ((1+0.09)^6) | 5.4583
10
[9 empty] | 7 | 0 | 9% | 10.0696 | 10.07 / ((1+0.09)^7) | 5.5084
[9 empty] | 8 | 0 | 9% | 11.0765 | 11.08 / ((1+0.09)^8) | 5.5589
[9 empty] | 9 | 0 | 9% | 12.1842 | 12.18 / ((1+0.09)^9) | 5.6099
[9 empty] | 10 | 0 | 9% | 13.4026 | 13.40 / ((1+0.09)^10) | 5.6614
[9 empty] | 11 | 0 | 9% | 14.7428 | 14.74 / ((1+0.09)^11) | 5.7133
[9 empty] | 12 | 0 | 9% | 16.2171 | 16.22 / ((1+0.09)^12) | 5.7657
[9 empty] | 13 | 0 | 9% | 17.8388 | 17.84 / ((1+0.09)^13) | 5.8186
[9 empty] | 14 | 0 | 9% | 19.6227 | 19.62 / ((1+0.09)^14) | 5.872
[9 empty] | 15 | 0 | 9% | 21.585 | 21.58 / ((1+0.09)^15) | 5.9259
[9 empty] | 16 | 0 | 9% | 23.7435 | 23.74/ ((1+0.09)^16) | 5.9803
[9 empty] | 17 | 0 | 9% | 26.1178 | 26.12 / ((1+0.09)^17) | 6.0351
[9 empty] | 18 | 0 | 9% | 28.7296 | 28.73 / ((1+0.09)^18) | 6.0905
[9 empty] | 19 | 0 | 9% | 31.6026 | 31.60 / ((1+0.09)^19) | 6.1464
[9 empty] | 20 | 0 | 9% | 34.7628 | 34.76 / ((1+0.09)^20) | 6.2028
[9 empty] | 21 | 0 | 9% | 38.2391 | 38.24 / ((1+0.09)^21) | 6.2597
[9 empty] | 22 | 0 | 9% | 42.063 | 42.06 / ((1+0.09)^22) | 6.3171
Costes del proyecto para planta de Gasificación |  |  | Miles (K) / Millones (M) - €
Estructura de Soporte | Estudio de Recursos y Disponibilidad de Biomasa |  | 7,35K | [5 empty] | 23 | 0 | 9% | 46.2693 | 46.27 / ((1+0.09)^23) | 6.3751
| Estduio Tecnológico de Gasificación |  | 6,12K
| Ingeniería Básica |  | 12,35K | [5 empty] | 24 | 0 | 9% | 50.8963 | 50.90 / ((1+0.09)^24) | 6.4335
| Estudio de Impacto Ambiental |  | 8,28K
| Estudio Económico-Financiero |  | 7,63K | [5 empty] | 25 | 0 | 9% | 55.9859 | 55.99 / ((1+0.09)^25) | 6.4926
| Permisos y Tramitaciones Legales |  | 4,78K
46,51K €
Adquisión de Terreno y Obra Civil | Adquisición de Terreno |  | 39,78K
| Obra Civil y Construcción |  | 72,54
112,32K €
Equipo y Maquinaria | Gasificador |  | 81,75K
| Sistema de Alimentación de Biomasa |  | 15,13K
| Generador Eléctrico |  | 35,84K
| Sistemas de Purificación de Syngas |  | 24,95K
| Sistemas de Control y Monitorización |  | 15,42K
| Almacenamiento y Manipulñación de Biomasa |  | 18,27K
| Sistema de Gestión de Residuos |  | 10,35
| Sistema de Conexión a la Red Eléctrica |  | 18,25
219,96K €
Instalación de Equipos | Instalación de Equipos |  | 27,95K
| Pruebas y Puesta en Marcha |  | 15,75K
43,7K €
Costes Operativos | Coste de Operación y Mantenimiento (O&M) |  | 27,57k
| Costes de Gestión de Biomasa |  | 8,17k
Opex Anual (Costes Operativos) |  |  | 35,74K €
Total CAPEX (Coste Inicial del Proyecto) |  |  | 422,49K €
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE
C01.1 | ESTRUCTURA DE SOPORTE¦ | 108 € / cadena | 84 | 9.072.000,00 €
Estructura de soporte de 4,5 metros de altura
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 45 | 135.000,00 €
Mano de obra del hincado y montaje de estructura de soporte
| ALQUILER MÁQUINA HINCADO | 2.000 € / jornada | 20 | 40.000,00 €
Alquiler máquina hincado
C01.2 | SEGUIDORES SOLARES¦ | 10.000 € / unidad | 840 | 8.400.000,00 €
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 15 | 45.000,00 €
Mano de obra del montaje e instalación de los seguidores solares
C01.3 | MÓDULO SOLAR¦ | 104640 | 159.6 | 16.700.544,00 €
Trina Solar TSM-400-NEG9-28
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 30 | 90.000,00 €
Mano de obra del montaje e instalación de módulos fotovoltaicos
C01.4 | INVERSOR TRIFÁSICO¦ | 1.893,42 € | 420 | 795.236,4 €
Huawei SUN 2000-125KTL-MO
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 5 | 15.000,00 €
Mano de obra del montaje e instalación de inversores fotovoltaicos
C01.5 | CABLEADO CONTINUA¦ | 2,67 € /m | 1.848.000 | 4.934.160,00 €
Cable Unifilar 16mm2 SOLAR PV ZZ-F
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 10 | 30.000,00 €
Mano de obra de colocación cableado
C01.6 | CABLEADO ALTERNA¦ | 22,6 € /m | 840.000 | 7.593.600,00 €
ECOREVI RZ1-K Sección 300m2
| MANO DE OBRA¦ | 3.000 € / jornada | 5 | 15.000,00 €
Mano de obra de colocación cableado
C01.7 | Protecciones en DC¦ | 4,71€ / unidad | 319.2 | 1.503.432,00 €
Fusible 15 A 1000 VDC 10x38 ZTPV-25 de DC Solar Energy
| Modelo KFD16.T204 del fabricante Kraus&Naimer | 36,1€ / unidad | 84 | 3.032.400,00 €
| Descargador de sobretensiones 1000V MD BF3-40 | 42,9 € / unidad | 84 | 3.603.600,00 €
C01.8 | Protecciones en AC¦ | 808,81€ / unidad | 35 | 28.308,35 €
Interruptor automático LZMC2-A300-I 111941 EATON ELECTRIC Interruptor magnetotérmico LZM, 3P, 300A
| Interruptor diferencial modelo 3VA9323-0RL30 de SIEMENS | 1.981,44€ / unidad | 35 | 69.340,4 €
| Limitador contra sobretensiones transitorias 230/400 AC de la marca Solera | 389,84€ / unidad | 35 | 13.644,4 €
C01 | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | TOTAL | 56.116.265,55 €
Costes del proyecto para planta Fotovoltaica |  |  |  | Miles (K) / Millones (M) - €
| Descripción | Precio unitario | Cantidad | Importe
Estructura de Soporte | Estructura de soporte de 4,5 metros de altura | 108 € / cadena | 84000 | 9,072M
| Mano de obra del hincado y montaje de estructura de soporte | 3.000 € / jornada | 45 | 135K
| Alquiler máquina hincado | 2.000 € / jornada | 20 | 40K
9,247M €
Seguidores solares | Seguidores solares | 10.000 € / unidad | 840 | 8,4M
| Mano de obra del montaje e instalación de los seguidores solares | 3.000 € / jornada | 15 | 45K
8,445M €
Módulo solar | Modulo solar / Trina Solar TSM-400-NEG9-28 | 104.64 | 159600 | 16,7M
| Mano de obra del montaje e instalación de módulos fotovoltaicos | 3.000 € / jornada | 30 | 90K
16,79M €
Inversor trifásico | Inversor trifásico / Huawei SUN 2000-125KTL-MO | 1.893,42 € | 420 | 795K
| Mano de obra del montaje e instalación de inversores fotovoltaicos | 3.000 € / jornada | 5 | 15K
810K €
Cableado continua | Cableado continua / Cable Unifilar 16mm2 SOLAR PV ZZ-F | 2,67 € /m | 1.848.000 | 4,94M
| Mano de obra de colocación cableado | 3.000 € / jornada | 10 | 30K
4,97M €
Cable alterna | Cable alterna / ECOREVI RZ1-K Sección 300m2 | 9,04 € /m | 840 | 7,6M
| Mano de obra de colocación cableado | 3.000 € / jornada | 5 | 15K
7,61M €
Protecciones en DC | Protecciones en DC Fusible 15 A 1000 VDC 10x38 ZTPV-25 de DC Solar Energy | 4,71€ / unidad | 319.2 | 1,50 M
| Modelo KFD16.T204 del fabricante Kraus&Naimer | 36,1€ / unidad | 84 | 3,032M
| Descargador de sobretensiones 1000V MD BF3-40 | 42,9 € / unidad | 84 | 3,604M
8,136M €
Protecciones en DC | Interruptor automático LZMC2-A300-I 111941 EATON ELECTRIC Interruptor magnetotérmico LZM, 3P, 300A | 808,81€ / unidad | 35 | 28K
| Interruptor diferencial modelo 3VA9323-0RL30 de SIEMENS | 1.981,44€ / unidad | 35 | 69K
| Limitador contra sobretensiones transitorias 230/400 AC de la marca Solera | 389,84€ / unidad | 35 | 13K
110K €
Coste total del sistema fotovoltaico |  |  |  | 56,118M
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO | SEGURIDAD SOCIAL | COSTE/UNIDAD
Operadores de Maquinaria Agrícola | 3 | 27.500 € | 8.250 € | 35.750 € |  |  | 238290
Técnicos de mantenimiento | 3 | 31.500 € | 9.45 | 40.950 €
Supervisor de planta | 1 | 45.000 € | 13.500 € | 58.5
Supervisor de viñedo | 1 | 40.000 € | 12.000 € | 52
Absentismo+Vacaciones | 15% |  |  | 51.09
|  |  | TOTAL | 391.69
Costes asociados al Personal requerido |  |  |  | Miles (K) / Millones (M) - €
Descripción | Cantidad | Salario | Seguridad Social
Operadores de Maquinaria Agrícola | 3 | 27,5K | 8,25K | 107,25K
107,25K €
Técnicos de mantenimiento | 3 | 31,5K | 9,45k | 122,85K
122,85K €
Supervisor de planta | 1 | 45K | 13,5K | 58,5K €
58,5K €
Supervisor de viñedo | 1 | 40K | 12K | 52K
52K €
Absentismo + Vacaciones | 15% |  |  | 51,09K
51,09K €
Mantenimiento de las instalaciones | 1 | - | - | 46,37K
46,37K €
Costo anual de Personal requerido |  |  |  | 391,69K €
Costo asociado al Mantenimiento de las Instalaciones (4% del presupuesto ejecución) |  |  |  | 46,37K €
Costo Total Anual asociado Personal + Mantenimiento de Viñedo |  |  |  | 438,06K €
Opex Anual de Transporte de Biomasa y Planta Gasificadora |  |  | Miles (K) / Millones (M) - €
Trasnporte de Biomasa a Planta Gasificadora | Transporte de Residuos de Poda 0.05 € /Kg |  | 13,297K
Opex Anual de Planta Gasificadora | Costes Operativos de la planta gasificadora en el transcurso del año |  | 35,74K
Opex Anual |  |  | 49,04K €
Ingresos y Ahorros Anuales del Proyecto |  | Miles (K) / Millones (M) - €
Descripción
Ahorro en Riego |  | 10,76K
Ahorro en Combustible |  | 1,96K
Ingresos del Viñedo |  | 411,3K
Venta de Energía - Contrato PPA |  | 1,525M
Venta de Energía - Mercado Eléctrico |  | 4,955M
Ingresos Totales Anuales |  | 6,904M
Miles (K) / Millones (M) - €
Descripción | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL
Ingresos de Efectivo €
Ahorro en Riego | 10,76K | 11,84K | 13,02K | 14,32K | 15,75K | 65,69K
Ahorro en Combustible | 1,96K | 2,16K | 2,38K | 2,62K | 2,88K | 12K
Ingresos del Viñedo | 411,3K | 452,43K | 497,7K | 547,47K | 602,22K | 2,511M
Venta de Energía - PPA | 1,525M | 1,677M | 1,845M | 2,029M | 2,232M | 9,308M
Venta de Energía - M.E. | 4,955M | 5,45M | 5,995M | 6,594M | 7,253M | 30,247M
Total Ingresos | 6,904M | 7,59M | 8,35M | 9,18M | 10,1M | 42,13M
Egresos de Efectivo €
Opex Planta fotovoltaica | 733K | 806,3K | 886,93K | 975,62K | 1,073M | 4,475M
Costos asociados al Viñedo | 438,06K | 481,86K | 530,05K | 583,05K | 641,35K | 2,674M
Transporte de Biomasa | 13,3K | 14,63K | 16,09 | 17,7K | 19,47K | 81,19K
Opex Planta gasificadora | 35,74K | 39,31K | 43,24K | 47,56K | 52,32K | 218,17K
Total Egresos | 1,22M | 1,342M | 1,476M | 1,623M | 1,785M | 7,447M
Flujo de Caja Neto | 5,684M | 6,248M | 6,874M | 7,557M | 8,315M | 34,678M
Descripción | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | TOTAL
Ingresos de Efectivo €
Ahorro en Riego | 17,32K | 19,05K | 20,95K | 23,04K | 25,34K | 105,7K
Ahorro en Combustible | 3,168K | 3,485K | 3,833K | 4,216K | 4,638K | 19,34K
Ingresos del Viñedo | 662,44K | 728,68K | 801,55K | 881,70K | 969,87K | 4,044M
Venta de Energía - PPA | 2,455M | 2,70M | 2,97M | 3,267M | 3,594M | 14,986M
Venta de Energía - M.E. | 7,978M | 8,776M | 9,654M | 10,62M | 11,68M | 48,71M
Total Ingresos | 11,11M | 12,23M | 13,45M | 14,79M | 16,27M | 67,85M
Egresos de Efectivo €
Opex Planta fotovoltaica | 1,180M | 1,298M | 1,428M | 1,571M | 1,728M | 7,205M
Costos asociados al Viñedo | 705,48K | 776,03K | 853,63K | 938,99K | 1,033M | 4,307M
Transporte de Biomasa | 21,417K | 23,56K | 25,916K | 28,51K | 31,36K | 130,76K
Opex Planta gasificadora | 57,552K | 63,30K | 69,63K | 76,59K | 84,25K | 351,32K
Total Egresos | 1,964M | 2,16M | 2,377M | 2,615M | 2,877M | 11,99M
Flujo de Caja Neto | 9,15M | 10,07M | 11,08M | 12,18M | 13,40M | 55,88M
Descripción | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | TOTAL
Ingresos de Efectivo €
Ahorro en Riego | 27,87K | 30,66K | 33,73K | 37,10K | 40,81K | 170,17K
Ahorro en Combustible | 5,10K | 5,61K | 6,17K | 6,79K | 7,47K | 31,14K
Ingresos del Viñedo | 1,067M | 1,17M | 1,287M | 1,416M | 1,558M | 6,498M |  |  |  | Costes Anuales Operativos de la planta Fotovoltaica
Venta de Energía - PPA | 3,953M | 4,348M | 4,783M | 5,261M | 5,787M | 24,13M |  |  |  |  | Descripción | Importe Miles (K) / Millones (M) - €
Venta de Energía - M.E. | 12,848M | 14,13M | 15,54M | 17,094M | 18,80M | 78,41M |  |  |  | Seguro | Seguro 10K €/MW*año | 630K
Total Ingresos | 17,9M | 19,684M | 21,65M | 23,815M | 26,19M | 109,3M |  |  |  | Mantenimiento Preventivo | 10K por inspección, se realizarán (4) inspecciones anuales | 40K
Egresos de Efectivo €
Opex Planta fotovoltaica | 1,90M | 2,09M | 2,30M | 2,53M | 2,783M | 11,603M
Costos asociados al Viñedo | 1,136M | 1,25M | 1,375M | 1,512M | 1,663M | 6,936M |  |  |  | Reemplazo de Componentes | 0,1% de la instalación total | 63K
Transporte de Biomasa | 34,5K | 37,95K | 41,74K | 45,91K | 50,50K | 210,6K
Opex Planta gasificadora | 92,67K | 101,94K | 112,13K | 123,34K | 135,67K | 565,75K |  |  |  | Coste total Operativo del sistema fotovoltaico |  | 733K
Total Egresos | 3,163M | 3,48M | 3,829M | 4,211M | 4,632M | 19,315M
Flujo de Caja Neto | 14,74M | 16,22M | 17,84M | 19,62M | 21,58M | 90,00M
Descripción | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 | TOTAL
Ingresos de Efectivo €
Ahorro en Riego | 44,89K | 49,38K | 54,32K | 59,75K | 65,72K | 274,06K
Ahorro en Combustible | 8,217K | 9,039K | 9,943K | 10,937K | 12,030K | 50,17K
Ingresos del Viñedo | 1,714M | 1,88M | 2,073M | 2,280M | 2,508M | 10,455M
Venta de Energía - PPA | 6,365M | 7,00M | 7,7M | 8,47M | 9,32M | 38,85M
Venta de Energía - M.E. | 20,68M | 22,75M | 25,02M | 27,52M | 30,27M | 126,24M
Total Ingresos | 28,812M | 31,69M | 34,86M | 38,34M | 42,18M | 175,88M
Egresos de Efectivo €
Opex Planta fotovoltaica | 3,061M | 3,367M | 3,704M | 4,074M | 4,481M | 18,687M |  |  |  | Año | Producción (%) | Producción Total (kg) | Precio (€/kg) | Total por año Miles (K) / Millones (M) - €
Costos asociados al Viñedo | 1,829M | 2,012M | 2,213M | 2,434M | 2,677M | 11,165M |  |  |  | 0-2 | 0 | 0,00 | 0,376 | 0
Transporte de Biomasa | 55,55K | 61,10K | 67,21K | 73,93K | 81,32K | 339,11K |  |  |  | 3 | 40 | 437.544,80 | 0,376 | 164,52K
Opex Planta gasificadora | 149,24K | 164,16K | 180,58K | 198,64K | 218,5K | 911,12K |  |  |  | 4 | 80 | 875.089,60 | 0,376 | 329,1K
Total Egresos | 5,095M | 5,604M | 6,165M | 6,780M | 7,458M | 30,93M |  |  |  | 5-20 | 100 | 1.093.862,00 | 0,376 | 411,29K
Flujo de Caja Neto | 23,74M | 26,12M | 28,73M | 31,6M | 34,76M | 144,95M
Descripción | AÑO 21 | AÑO 22 | AÑO 23 | AÑO 24 | AÑO 25 | TOTAL
Ingresos de Efectivo €
Ahorro en Riego | 72,29K | 79,52K | 87,47K | 96,22K | 105,84K | 441,34K
Ahorro en Combustible | 13,23K | 14,55K | 16K | 17,6K | 19,36K | 80,74K
Ingresos del Viñedo | 2,759M | 3,035M | 3,34M | 3,674M | 4,041M | 16,849M
Venta de Energía - PPA | 10,25M | 11,27M | 12,397M | 13,637M | 15M | 62,55M
Venta de Energía - M.E. | 33,3M | 36,63M | 40,29M | 44,32M | 48,75M | 203,29M
Total Ingresos | 46,44M | 51,03M | 56,19M | 61,80M | 67,99M | 283,53M
Egresos de Efectivo €
Opex Planta fotovoltaica | 4,929M | 5,422M | 5,964M | 6,56M | 7,216M | 30,09M
Costos asociados al Viñedo | 2,945M | 3,24M | 3,56M | 3,916M | 4,307M | 17,968M
Transporte de Biomasa | 89,45K | 98,39K | 108,23K | 119,05K | 130,955K | 546,07K
Opex Planta gasificadora | 240,35K | 264,38K | 290,82K | 319,9K | 351,89K | 1,467M
Total Egresos | 8,2M | 9,023M | 9,92M | 10,92M | 12M | 50,07M
Flujo de Caja Neto | 38,24M | 42,06M | 46,27M | 50,90M | 55,99M | 233,46M
VAN
VAN =(−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)+ (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴ñ𝑜 1)/((1+𝑘))+ (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴ñ𝑜 2)/〖(1+𝑘)〗^2 + (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴ñ𝑜 𝑛)/〖(1+𝑘)〗^𝑛